PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2012

- REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS  PERMANENTES -

PROCESSO n° 			: 1.225/12

ÓRGÃO INTERESSADO	: Secretaria da Saúde do Município de Rio Grande da Serra

CRITÉRIO			: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO	: 19/12/2012
HORÁRIO			: a partir das 9h00 
LOCAL				: Rua Prefeito Cido Franco, 500, 1º andar, Vila Arnoud,

Rio Grande da Serra

O Senhor LUIS CASTILLO LOPES, Secretário de Administração da Prefeitura de Rio Grande da Serra, usando a competência delegada no Decreto Municipal 1.662/2006, torna público que se acha aberta, nesta municipalidade, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo nº 1225/2012, objetivando o Registro de Preços dos Equipamentos de USO Permanente relacionados no Anexo I, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 1.685/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária nº 10.301.0007.1061 – categoria econômica 4.4.90.52, e demais a serem definidas em oportunidade própria, uma vez tratar-se de Sistema de Registro de Preços.

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento Licitação modalidade Pregão na Rua Prefeito Cido Franco,500, 1º andar, Vila Arnoud, Rio Grande da Serra, iniciando-se no dia 19 DE DEZEMBRO DE 2012, ÀS 9H00 e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

O Edital estará disponível na internet através do site www.comissaodopregao.webnode.com.br, ou poderá ser adquirido na Rua do Progresso, 700, Jardim Pregresso, Rio Grande da Serra, através de pagamento de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), nos termos da segunda parte do inciso III do artigo 5º da lei 10.520/2002.

I - DO OBJETO:

1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para compra dos EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, para atender  a  Secretaria de Atenção à Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1 – Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas que comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que estão habilitadas a explorarem o ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, bem como atenderem as exigências do Edital e seus anexos.

2 – É permitida a participação epistolar, desde que cumpridas as seguintes formalidades:

a) Os envelopes de proposta e habilitação e a declaração de habilitação devem ser identificados e colocados em sobrecarta;

b) A remessa por correio deverá ser feita à Comissão de Licitação Modalidade Pregão de Rio Grande da Serra, na Rua do Progresso, 700, Jd. Progresso, Rio Grande da Serra-SP, CEP 09450-000.

3 - Fica estabelecido que o pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos atos de lance, negociação e recurso e que a ausência implica a decadência desses direitos.

III - DO CREDENCIAMENTO:

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

- Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 - Proposta 
Pregão nº 
Processo nº

Envelope nº 2 - Habilitação 
Pregão nº 
Processo nº

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via datilografada ou impressa, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

- Designação do número desta licitação;

- Descrição do objeto ofertado, na mesma ordem sequencial conforme expressos no anexo I, apresentando unidade e quantidades idênticas a referido anexo. A descrição do objeto deverá ser clara e completa mencionando, marca e procedência do produto. Não será aceita qualquer simples remissão ao constante na descrição.

- Apresentar preço unitário e total para cada item, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional com o máximo (se for o caso) de até três casas decimais após a vírgula, sendo que serão desprezadas as demais.

- Apresentar “Termo de responsabilidade” garantindo a entrega dos itens no(s) prazo(s) e nas quantidades estabelecidas na presente licitação;

2 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.

3 - A apresentação da proposta implica que a licitante aceita:

3.1 - A validade da proposta não será inferior a 1 (um) ano, contados a partir da data da abertura das propostas;

3.2 - A entrega deverá ser realizada conforme solicitação da Secretaria da Saúde no horário das 08h00 às 16h00 de segunda às sextas-feiras, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos após o envio da “Ordem de Fornecimento”.

3.3 - Os equipamentos apresentarão garantia mínima de 1 (um) ano, a contar da emissão da Nota Fiscal.

3.4. Em se tratando de produto importado, cuja identificação esteja em idioma diverso da língua portuguesa, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de etiqueta de identificação em língua portuguesa;

3.5. Está de acordo com todas as regras do Edital da Licitação, inclusive seus anexos;

4 - A proposta de preço deverá conter oferta clara e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5 - Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos licitantes, será feita por escrito via fax-símile ou correio eletrônico.

5.1 - O licitante poderá recusar a prorrogação de proposta, resultando na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

  - - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;

- Documento de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;

- Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresário individual, sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

1.2. REGULARIDADE FISCAL:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

- Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, expedida pelo órgão competente.

- Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho.

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente, em cada balanço, o número do Livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;

d) comprovação de boa situação financeira de empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = --------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = --------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d.1) Serão habilitadas as empresas que apresentarem índices igual ou maior que 1,0.

d.2) A licitante estará dispensada da apresentação dos índices mencionados, se apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC junto ao SICAF, sendo certo que a regularidade do cadastramento e/ou da habilitação parcial do licitante inscrito no SICAF poderão ser  confirmadas por meio de consulta "ON-LINE", no momento da licitação.”

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado (s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, compatível em características,  quantidades e prazos, com o objeto da licitação;

- Alvará para funcionamento da empresa, expedido pelo Município sede ou domicilio da proponente para o ano vigente.

  - – OUTRAS DECLARAÇÕES

- Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/1998;

- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

- - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

- que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

- Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo departamento de compras que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

10.2 – Em havendo participação de Micro e Pequenas Empresas no procedimento licitatório serão cumpridas as determinações da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- Substituição e apresentação de documentos, ou;

- Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Rio Grande da Serra.

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

16 - Em seguida, será aberto o envelope nº 02 da licitante vencedora e haverá decisão sobre a habilitação, observadas as disposições do subitem 12 supra. A licitante vencedora habilitada será incluída na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 8 supra.

17 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia da Administração, até expirar-se a validade das propostas apresentadas.

18 – Superada a etapa da assinatura do termo de contrato, as licitantes deverão retirar os envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual os mesmos serão eliminados

VIII - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do artigo 10 do Decreto municipal nº 1.685/2006, e será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.

7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

8 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o  subitem anterior.

IX - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata, em jornal oficial.

2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá na hipótese e condição estabelecida no artigo 21 do Decreto municipal n. 1.685/2006.

X- DAS CONTRATAÇÕES

1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

3 – Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante constante do Anexo correspondente, quando houver, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

4 – É vedada a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-participantes.

5 – Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

6 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da data da convocação, prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e prova de regularidade de tributos Federais, Estaduais e Municipais, sob pena de a contratação não se concretizar:

7 – Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

8 – O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

9 – Os futuros contratados devem manter todas as condições ofertadas em suas propostas técnicas durante a execução contratual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII, da lei 8.666/93.

10 - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

11 - Os preços licitados permanecerão fixos e irreajustáveis.

XI - DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretaria de Atenção à Saúde deste Município, com endereço na Rua Prefeito Cido Franco, 500, Vl. Arnoud – Rio Grande da Serra, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas neste edital, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item anterior.

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

- em qualquer das hipóteses descritas nas alíneas anteriores, contar-se-á novamente o prazo do recebimento provisório dos objetos da licitação, contados da data da substituição ou complementação.

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XIII - Sanções para o caso de inadimplemento

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Rio Grande da Serra pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

5 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

5.1 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:

5.1.1 – Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:

- em até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação por dia de atraso;

5.1.2 – Pela inexecução do ajuste:

- se a inexecução for parcial, multa de 10% sobre o valor da obrigação restante;

b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor do contrato.

§1º - Entende-se por inexecução parcial o inadimplemento parcial o inadimplemento de no máximo 40% (quarenta por cento) do objeto do contrato, sendo certo que o inadimplemento em limite superior ao mencionado configura inadimplemento total.

§2º - Em caso de execução parcial do objeto do contrato, entendendo-se como parcial o adimplemento de no mínimo 60%, caberá à Administração decidir, através do juízo de conveniência e oportunidade, se o adimplemento parcial atende ao interesse público, do contrário, será considerado totalmente inadimplido o contrato, com a aplicação das sanções previstas.

6 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item XII.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

3. Os preços não devem ser reajustados, salvo os casos permitidos em lei.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município e nos sites www.comissaodopregao.webnode.com.br e www.riograndedaserra.sp.gov.br.

3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município.

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de licitação na Rua do Progresso, 700, Jd. Progresso, Rio Grande da Serra-SP, durante 30 dias após a publicação da Ata de Registro de Preços, findo os quais poderão ser destruídos.

5 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

5.1 - A petição será dirigida à Pregoeira – Dra. Rosangela Maria Vieira da Silva, que decidirá no prazo de 1 dia útil.

5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

6 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.

7 – Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Estado, trimestralmente.

8 – Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

9 – Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 9:00 às 17:00 horas, no Departamento Licitação modalidade Pregão na Rua do Progresso, 700, Jd. Progresso, Rio Grande da Serra .

10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro Distrital de Rio Grande da Serra Comarca de Ribeirão Pires.

Rio Grande da Serra, novembro de 2012.

Luis Castillo Lopes

Secretário de Administração

ANEXO I

OBJETO DA LICITAÇÃO

| item | Descrição | Quant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - Misturador automático p/ amálgama, Processador de amalgama. Equipamento de Apoio Médico-Assistencial. Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de limalha de prata e mercúrio, necessários à produção da amalgama. Potência média de consumo (Watts): 50.0; aparelho usado em Consultório odontológico. Deverá estar de acordo com a legislação vigente e possuir os registros pertinentes, se o caso. | 1 |
| 02 | APARELHO DE RAIO X – ODONTOLÓGICO - Raio-X Odontológico, RX Panorâmico. Classificação: Equipamento Médico-Assistencial Definição: Equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de radiografias odontológicas. Especificação Básica: possuir sistema de dupla colimação para eliminar as radiações secundárias; câmara expansora de borracha para a proteção do cabeçote; Fonte de Alimentação elétrica do equipamento, tensão "V" - freqüência "Hz".Possuir película para uso em raios-X odontológico; químicos para revelar película utilizadas em raios-X odontológico; Potência média de consumo (Watts): 500.0. Com registro na Anvisa. Garantia mínima de 2 anos. | 1 |
| 03 | AVENTAL PLUMBÍFERO - Avental Plumbífero, Avental de Chumbo, Avental p/ Proteção Radiológica. Classificação: Equipamento de Apoio Médico-Assistencial Definição: Dispositivo recomendado com o principal objetivo à proteção gonadal e evitar radiação secundária no tecido hematopoético, no tórax e abdome. Especificação Básica: Avental de Chumbo – Padrão fabricado com borracha plumbífera flexível com equivalência de 0,25 mm ou 0,50 mm de chumbo, com acabamento em nylon lavável com proteção nas costas, masculino ou feminino Utilização Proteção para o técnico de raio-X, acompanhantes e auxiliares envolvidos nos exames onde o tempo de exposição não é prolongado. suporte para acomodar o avental. Deverá estar de acordo com a legislação vigente e possuir os registros pertinentes, se o caso. | 1 |
| 04 | ARMÁRIO - Armário, Estante Classificação: Mobiliário Hospitalar Definição: Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos. Especificação Básica: aço; sistema de trava da(s) porta(s); capacidade de peso de cada prateleira e armário como um todo; Mobília usada em sala de procedimento, farmácia e recepção de UBS. | 03 |
| 05 | ARMÁRIO VITRINE - Armário Vitrine com Porta, Estante para Medicamentos. Classificação: Mobiliário Hospitalar. Definição: Armário com portas e 3 prateleiras em vidro. Lateral, fundo e teto em chapa de aço. Fechadura tipo Yale. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento em pintura eletrostática a pó. Sala de exames e procedimentos. | 06 |
| 06 | ARQUIVO - Arquivo Gaveta, Fichário Classificação: Mobiliário Hospitalar. Definição: Arquivo para documentos, tipo fichário com gavetas deslizantes e fechaduras frontais. Especificação Básica: armário tipo fichário, com quatro gavetas, tampo e frente das gavetas podendo ser em MDF com 15 mm de espessura, tampo revestido em laminado melamínico; Possuir fechadura frontal com travamento simultâneo de comando único; Possuir gavetas deslizantes sobre corrediças telescópicas de aço, confeccionadas em madeira maciça (exceto "pinus"); Possuir rodízios duplo giro, com roldanas de nylon; Possuir puxadores. | 06 |
| 07 | ARQUIVO para ficha espelho na sala de imunização, contendo quatro gavetas. | 4 |
| 08 | APARELHO CONDICIONADOR DE AR – Aparelho de ar condicionado com capacidade de refrigeração 7500BTU/H aproximadamente, 220 v, 60Hz, ar quente e frio, ciclo reverso, compressor rotativo, drenagem, gabinete medidas aproximadas: altura 40cm X largura 67cm. Incluindo instalação. Garantia mínima de 1 ano. | 1 |
| 09 | AMNIOSCÓPIO - Aparelho para Amnioscopia Classificação: Equipamento Médico-Assistencial Definição: Equipamento que auxilia o médico obstetra a visualizar a cor e transparência do líquido amniótico. Especificação Básica: auxilia o médico no período que antecede o trabalho de parto, quando o colo uterino começa a dilatar-se, antes do rompimento da bolsa. Detalhes Técnicos: - Corpo em aço inoxidável ou cromado - Pontas em material esterilizável - Lentes para aumento da imagem integrada ao equipamento - Iluminação através de lâmpadas LED - Alimentação a pilha: 2 Baterias lítio: CR2032 (3Volts) - Tensão (Volts): 6 VDC - Tipo de corrente: CC (Contínua) - Classe de enquadramento (ANVISA): Classe I – Baixo Risco - Peso Bruto (c/embalagem) (Kg): 1,4 Medidas: Diâmetro: P (pequeno): 11 mm; M (médio): 13mm ; G (grande): 16mm Comprimento: Todas com 17 cm. Registro na Anvisa. Garantia de 1 ano. | 1 |
| 10 | APARELHO DE FAX - Aparelho de Fax, Fax, Máquina de fax. Classificação: Equipamento em Geral; Definição: Aparelho para transmissão e recebimento de fax. Especificação Básica: Possuir memória para 10-100 números; Possuir comutação Fax /Telefone; Possuir bloqueio de teclado por senha; Possuir manual de instruções em português; Possuir discagem rápida; Possibilidade de identificador de chamadas; Possuir secretária eletrônica; Alimentação elétrica: manual técnico e do usuário. Potência média de consumo (Watts): 100.0 | 1 |
| 11 | BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL Classificação: Mobiliário Hospitalar; Definição/ Especificação Básica: Recipiente cilíndrico para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal, confeccionado em aço inox. Resistente a diversos tipos de sabões e detergentes; capacidade volumétrica do balde, no mínimo 8 litros. | 11 |
| 12 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Balança adulto; Régua antropométrica, (aço ou ferro), com pintura epóxi, capacidade de até 150 kg Frações de 100g, pés e tapete em borracha. | 1 |
| 13 | BALANÇA PEDIÁTRICA - Balança infantil digital Capacidade até 15 kg Concha anatômica especial para acomodar o bebê. | 1 |
| 14 | BANQUETA GIRATÓRIA Banqueta giratória tipo mocho, altura regulável, por meio de sistema de elevação (movimento circular do assento); em aço inox ou estofado (vinil preto); Estrutura em tubos de aço inoxidável, tubular e pés com ponteiras; base com rodízios; encosto com regulagem de distância; apoio para os pés, por meio de aro suspenso, fixado na base do mocho. | 2 |
| 15 | BEBEDOURO ELÉTRICO Bebedouro com capacidade para fornecimento de 80 litros /hora de água filtrada e refrigerada, unidade compressora hermetiblindada para uso em corrente elétrica com bacia inoxidável, provido de duas torneiras, sendo uma para boca e outra para copos, temperatura controlada automaticamente por meio manual, gabinete de ferro, 127V, 60HZ. Garantia mínima de 1 ano. | 2 |
| 16 | BIOMBO DUPLO Biombo, divisória móvel, divisória de ambientes, biombo duplo, estrutura em aço protegido contra corrosão; bandeira em plástico ou tecido; pés fixos em borracha ou móvel com rodízios giratórios. | 2 |
| 17 | BRAÇADEIRA - em ferro, pintura branca com descanso do braço em inox, com manguito. | 2 |
| 18 | BROCA 1016 - produzida em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. | 20 |
| 19 | CADEIRA DE RODAS Classificação: Mobiliário Hospitalar Definição: Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas. Especificação Básica: Com capacidade até 90Kg; Aço, com pintura epóxi (considerar resistência à corrosão); Dobrável em X, assento em nylon, apoio para braços escamoteável; e apoio para pés regulável; rodas traseiras 20'', aro em alumínio raiado e pneus infláveis, rodas dianteiras 6'', aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, suporte de soro acoplável, freios bilateral, encosto e assento com largura de 40 a 44cm. Com registro na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano. | 4 |
| 20 | CADEIRA FIXA Cadeira fixa sem braços para interlocutor, base com quatro pés, em aço, estofamento e revestida de vinil. Fabricada de acordo com as normas vigentes. | 07 |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, sem braços para funcionário, assento e encosto em espuma injetada, densidade 45 à 50 kg /m3, espessura 50mm à 70mm, revestidos em vinil preto, suporte do encosto em tubo metálico oblongo com regulagem de altura, revestido com sanfona flexível em polipropileno preto, sistema de articulação para oscilação do encosto, regulagem de altura da cadeira, base com 5 hastes e rodízios duplos. Fabricada de acordo com as normas vigentes. | 09 |
| 22 | CAIXA TÉRMICA Definição: Recipiente utilizado para acondicionamento e /ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Especificação Básica: carcaça externa e tampa em Poliuretano; revestimento isolante térmico; Tampa rebatível de parede dupla com trava; termômetro digital, com função interna e externa com mostrador externo com escala de temperatura de -10 a +50ºC; capacidade de 13 a 40 litros; dimensões aproximadas de 30X27X35 cm ou 110X70X20 cm; com cabo extensor; alimentação por pilha AAA; alarme sonoro. | 03 |
| 23 | CARDIOTOCÓGRAFO - Monitor Fetal com Impressora. Classificação: Equipamento Médico-Assistencial Definição: Equipamento para monitoração externa de freqüência cardíaca fetal, movimento fetal e contração uterina materna. Permitir faixa de medição da freqüência cardíaca fetal: 50 a 210 bpm; Aconselhável possuir o controle de volume do sinal de freqüência cardíaca; Apresentar transdutor "toco" para medição da atividade uterina, e a possibilidade de ajuste de atividade zero; monitoração do ECG para gestante, neste deve ser previsto no equipamento; Apresentar transdutor de ultra-som para medição da movimentação fetal; possuir display digital indicador dos seguintes parâmetros: Atividade Uterina e Freqüência Cardíaca Fetal; Qualidade do sinal de Freqüência Cardíaca Fetal; Possuir impressão em papel térmico, e registrar no mínimo os seguintes registros: Freqüência Cardíaca Fetal, Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração; Permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm /min; Alimentação elétrica 110/220 Volts - 60 Hz; Acessórios mínimos: Transdutor ultra-sônico; Transdutor toco; Cabo de ECG, previsto na descrição do equipamento; Marcador de eventos remotos; Papel para impressora suficiente para 1000 exames; Cinta para fixação dos transdutores. Com registro na Anvisa. Garantia mínima de 2 anos. | 01 |
| 24 | CARPULES – Instrumento de aço inox, utilizado para anestesia local. | 08 |
| 25 | COMPUTADOR – CPU, Teclado, Monitor LCD 18”, mouse óptico, estabilizador. Sistema Operacional Windons original, instalado. Garantia de 1 ano. | 02 |
| 26 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS- Reservatório de 60 litros, Volume de ar aspirado 10 PCM 283 hs/min, pressão máxima de operação 120 lbf/pol2; Pistão em V nº 02; 01 cabeçote, estágio 01; nível de ruído 75 dba; pintura interna; regulador de pressão; acionamento do motor direto; lubrificado a óleo 150 vg/100; dimensões do compressor C75XL36XA79 cm; Peso: 67,80Kg; Potência 01 CV; Rotação 1.200 MPM; Protetor Elétrico; 110 ou 220 volts. Garantia mínima de 1 ano. | 01 |
| 27 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO - Definição: Conjunto odontológico para atendimento adulto /pediátrico, composto por cadeira, equipo, unidade auxiliar, refletor, mocho e cuspideira. | 01 |
| 28 | CURETA DE CIRURGIA- cureta de aço inox utilizada para procedimentos cirúrgicos. | 05 |
| 29 | CURETA DE DENTINA – instrumento de aço inox, formado por cabo intermediário e ponta ativa, usada para remoção de tecido cariado. | 06 |
| 30 | CURETA DE PERIODONTIA - Cureta Mccall 13-14. Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. Utilizada para raspagem de tártaro. | 03 |
| 31 | DIVÃ PEDIÁTRICO - Divã para exame pediátrico. Estrutura tubular de 1 1/4 pintada; Cabeceira reclinável; Leito estofado; Dimensões: 1.50x 0,50x0,80m. | 01 |
| 32 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS- Escada de aço 2 degraus medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 m, estrutura tubular em tubos ¾ x 1,20 mm, degrau em chapa, pés com ponteiras em PVC. | 04 |
| 33 | ESCADA COM CINCO DEGRAUS Definição: Escada com 5 degraus antiderrapantes, utilizadas para aumentar o alcance vertical. Especificação Básica: Possuir estrutura em aço ou alumínio de alta resistência; Possuir ponteiras em polipropileno. | 01 |
| 34 | ESCADA COM SETE DEGRAUS Escada com 7 degraus com revestimento antiderrapante. Especificação Básica: Possuir estrutura em aço ou alumínio de alta resistência; Possuir ponteiras em polipropileno. | 01 |
| 35 | ESFIGMOMANÔMETRO - Aparelho de Pressão Arterial, Medidor de Pressão Arterial, Tensiômetro Classificação: Equipamento Médico-Assistencial Definição: Equipamento utilizado para medição indireta da pressão arterial de pacientes. MANÔMETRO Com selo de aprovação do INMETRO; CALIBRAÇÃO Certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 ano do Aparelho e Calibração. | 08 |
| 36 | ELETROCARDIÓGRAFO - Equipamento Médico-Assistencial. Definição: aparelho (voltímetro) que capta o potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico (amplitude em função do tempo). Eletrocardiógrafo Multicanal - Impressão em papel A4 permite fácil visualização gráfica; permite o uso de papel fax; tecla (Modo de impressão e monitor); 12 Canais simultâneos em tela; Tela de LCD Colorida; Touch Screen para fácil operação; Acesso rápido para todos os menus- Interpretação de ECG baseada no avançado código Minnesota; Memória para 120 pacientes; Visualização do monitor em tempo real; ECG de 12 canais. ECG de 12 canais com laudo interpretativo; Simples operação com apenas uma tecla; Impressão em papel A4; Função grade para impressão em papel fax comum; comunicação com computador. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA. | 01 |
| 37 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO - espátula antiaderente dourada para escultura oclusal em resina composta | 05 |
| 38 | ESPELHO COM CABO - Espelho clínico, permite a visualização das estruturas bucais, constituído de cabo e espelho. | 05 |
| 39 | ESTETOSCÓPIO - Aparelho de Ausculta, Auscultador. Especificação: Estetoscópio com haste Y, anel de fixação e campânula do auscultador em aço inoxidável, olivas de borracha resistente, tipo adulto, olivas com acabamento sem rebarbas, auscultador duo-som com diafragma resistente e de alta sensibilidade, com jogo de oliva reserva. Com registro na ANVISA. 1 ano de Garantia | 09 |
| 40 | ESTANTE DE AÇO Mobiliário Hospitalar Definição: Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais; resistente para suportar carga útil de aproximadamente 100 Kg por prateleira; possuir prateleiras de chapa de aço com reforço; possuir chapas de aço com tratamento antiferruginoso. | 03 |
| 41 | FÓRCEPS – Instrumental Cirúrgico de aço inox, nº 151, utilizado para pré-molares incisívos e raízes inferiores. | 03 |
| 42 | FÓRCEPS – Instrumental Cirúrgico de aço inox, nº 16, utilizado para pré-molares inferiores de ambos os lados. Também conhecido como Chifre de Touro. | 03 |
| 43 | FÓRCEPS – Instrumental Cirúrgico de aço inox, nº 18L , utilizado para molares superiores do lado esquerdo. | 03 |
| 44 | FÓRCEPS – Instrumental Cirúrgico de aço inox, nº 18R , utilizado para molares superiores do lado direito. | 03 |
| 45 | FÓRCEPS – Instrumental Cirúrgico de aço inox, nº 17 , utilizado para molares inferiores de ambos os lados. | 03 |
| 46 | FOCO DE LUZ - Foco Refletor Ambulatorial Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre (100 a 150 cm s/ Espelho) (100 a 160 cm c/ espelho); Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada Alógena de 12 v x 20 watts; Peso líquido: 5 kg; | 01 |
| 47 | IMPRESSORA - Multifuncional Laserjet Colorida. | 02 |
| 48 | KIT ACADÊMICO - 4 peças, contendo caneta silent, contra-ângulo, peça reta e micromotor. | 02 |
| 49 | LANTERNA CLÍNICA - Mini-lanterna, Lanterna de Bolso. Em aço escovado, ajuste de foco e proteção da lâmpada. Botão liga e desliga, funciona com 2 pilhas pequenas (AA). | 04 |
| 50 | MESA AUXILIAR Mesa de Apoio. Definição: Mesa auxiliar destinada ao apoio de recursos médico-assistenciais, utilizada em ambientes hospitalares. Descrição: Confeccionados em MDF; 03 gavetas com 12cm de altura ; Varanda em tubo de aço cromado; Com 03 nicho de 0,15 x 0,15; dimensões: 0,68 x 0,47 x 0,50. | 03 |
| 51 | MESA DE ESCRITÓRIO- Mesa tipo escritório medindo 1,20 m, com 2 gavetas, estrutura em ferro pintura epóxi preta, cor do tampo cinza. | 08 |
| 52 | MESA PARA COMPUTADOR – mesa para computador e impressora - Altura 92,00 cm; Largura 80,00 cm; Profundidade 42,00 cm; Peso 16,15 Kg. | 02 |
| 53 | MESA PARA EXAMES - Construção sólida, cabeceira reclinável através de cremalheira, leito em chapa de aço esmaltada e pés em tubos de aço redondo de 1 1/4 , esmaltados, com ponteiras. Colchonete. Dimensões: 1.85 m comprimento x 0.50m largura x 0.80 m de altura. Deverá estar de acordo com a legislação vigente e possuir os registros pertinentes, se o caso. | 01 |
| 54 | MESA PARA EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICA Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxas. Base reforçada, movimento de; Leito estofado e revestido; par de porta coxas, confeccionado em aço inox; gaveta de escoamento, constituída em aço. Deverá estar de acordo com a legislação vigente e possuir os registros pertinentes, se o caso. | 01 |
| 55 | MESA PARA RETROPROJETOR- recomendado que a mesa seja de material resistente. | 01 |
| 56 | COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) - Com processador de 2 núcleos, tela LED 14” – com Windons 7 Home Premium Original instalado – webcam – 4 gb memória – memória RAM com no mínimo 1333 MHz, HD de 640GB – INTERFACES: Leitor de cartões integrado e Bluetooth; Resolução da tela: 1366 x 768 – Gravador de CD/DVD – Memória expansível até 8 GB – Disco Rígido – HD: 640 GB – Placa de rede e Weireless – Som integrado – Conexões: 03 x USB (2.0) – 01 x VGA – 01 x Saída fone de ouvido – 01 entrada para microfone – o1 x HDMI – RJ45 (LAN). Garantia Mínima de 1 ano. | 01 |
| 57 | NEGATOSCÓPIO - dois corpos, Estrutura em chapa de aço, Acabamento em pintura eletrostática a pó Parte frontal em chapa de acrílico para uso em mesa ou parede Acompanha lâmpadas fluorescentes de 150 w- 220 wlts. | 03 |
| 58 | OTOSCÓPIO Definição: Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo | 01 |
| 59 | PINÇA CLÍNICA - 15 cm; ponta delicada e precisa; aço Inox; equivalente à Pinça Clínica nº 317. | 05 |
| 60 | PINÇA DE KELLY Curva 16 cm - confeccionada em aço inoxidável. Indicado para uso cirurgico geral, para pinçar arterias e veias e interromper fluxo sanguíneo. | 19 |
| 61 | PLACA DE VIDRO - Placa de vidro para espatulação de cimentos; Bordas polidas; espessura: 10 mm; Dimensões: 15 cm x 7,5 cm. | 05 |
| 62 | ### REFRIGERADOR- Especificações Técnicas: Branco , Voltagem 110V; Largura 620 mm; Altura 1700 mm; Profundidade 690 mm; Peso 53 Kg ; 1 porta; capacidade de 280 Litros. | 02 |
| 63 | REFRIGERADOR FRIGOBAR- Branco, dimensões 90x51x56,5cm aproximadamente; capacidade 101 Litros; 110 Volts; peso aproximado 22,9 Kg . | 01 |
| 64 | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - Definição: Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala mínima de 1000 mm. | 02 |
| 65 | RETROPROJETOR - iluminação mínima em Lumens: 2000; Apresentar dimensão mínima da Lente de Projeção: 320mm; alça embutida para transporte e suporte articulável; Alimentação elétrica 110/220 V - 60 Hz. Acessórios: Lâmpada adicional. Garantia mínima de 1 ano. | 01 |
| 66 | SELADORA – Classificação: Equipamento de Apoio Médico-Assistencial. Definição: Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Possuir controle eletrônico de temperatura; comando de aquecimento e acionamento do motor independente; acionamento eletromecânico; sistemas independentes de solda e encolhimento; Possuir pés com rodízio; esterilização garantida para grau cirúrgico; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. Garantia mínima de 1 ano. | 02 |
| 67 | SINDESMÓTOMO – Em aço inox, utilizado em cirurgia para descolamento de gengiva. | 06 |
| 68 | SONDA EXPLORADORA – Em aço inox, utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. | 10 |
| 69 | SUPORTE DE SORO - Definição: Estrutura utilizada para colocar o frasco de soro durante a aplicação no paciente. Suporte de Soro de Chão, Suporte de Soro de Pedestal, com ajuste de altura; em aço inox ou ferro em acabamento de pintura epóxi. | 2 |
| 70 | TELEVISOR - Possuir controle remoto; entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc; Possuir menu em 3 idiomas; Possuir função sleep, timer e mute; Possuir relógio com timer on /off; canais (VHF/UHF/Cabo); conversor digital; 29 polegadas; Alimentação elétrica: 100/240 V - 60 Hz. Garantia de 1 ano. | 01 |
| 71 | TESOURA CURVA – instrumento em aço inox utilizado para procedimentos cirúrgicos | 10 |
| 73 | TESOURA RETA - instrumento em aço inox utilizado para procedimentos cirúrgicos | 10 |
| 74 | ULTRASSON - extrator de tártaro eletrônico que se utiliza um sistema piezoelétrico, freqüência de 29 KHZ, peça de mão removível e autoclavável e com pedal de acionamento. Deverá estar de acordo com a legislação vigente e possuir os registros pertinentes, se o caso. | 01 |

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.

Processo nº 1225/2012

Aos       dias do mês de      do ano de dois mil e doze, na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 700 – Jardim Progresso – Rio Grande da Serra, subscrevem a presente Ata de registro de Preços, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, inscrito no CNPJ sob o nº  11.503.217/0001-30, neste ato representado pelo seu Presidente, SR. CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, portador do RG nº 20.621.145-4, inscrito no CPF nº 112.569.958-27, e de outro, a empresa ..............., inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º.............., estabelecida na Rua ....................., Estado de................... , neste ato representado pelo seu , Sr. ...............................,resolvem, nos termos do Decreto Municipal 1.685/2006, bem como da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/02 e suas posteriores alterações e, em conformidade com o resultado do Pregão n.º 09/2012, devidamente homologado à fl. ___ do aludido processo, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos objetos a seguir:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Marca | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL= R$ ......................... |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição  DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL, que faz parte integrante desta, para atender a Secretaria de Atenção à Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

Parágrafo único – Este instrumento não obriga O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA  PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZOS DE ATENDIMENTO

Os objetos contratados deverão ser entregues no local estabelecido, em conformidade com a solicitação do Órgão/Entidade, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir da notificação da retirada da nota de empenho.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E CERTIDÕES

Os pagamentos serão efetuados através do Setor de Tesouraria, em até 30 dias, após a entrega da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pela Secretaria de Atenção à Saúde. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, seu vencimento correrá 30 (trinta) dias após sua apresentação. O contratado receberá de acordo com a quantidade requisitada.

A nota fiscal ou a fatura deve vir acompanhada das certidões negativas de INSS e FGTS, quando solicitadas.

O contratado deverá mencionar nas notas fiscais/faturas o número do processo, pregão e ata de Registro de Preços.

Os preços não devem ser reajustados, salvo os casos permitidos em lei.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária nº 10.301.0007.1061 – categoria econômica 4.4.90.52, e demais a serem definidas em oportunidade própria, uma vez tratar-se de Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

A Contratante reserva-se o direito de exercer ampla e completa fiscalização na entrega do objeto, e, em nenhuma hipótese a fiscalização eximirá o contratado das responsabilidades contratuais e legais, bem como as sanções civis e criminais, conforme reza o artigo 70 da lei 8.666/93

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E DA SANÇÃO

O Contratado se responsabilizará pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, cf. artigo 71 da lei 8.666/93, quer sejam municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamentos e quitação.

Não haverá qualquer vínculo de solidariedade ou subsidiariedade para com os encargos que o contratado venha a inadimplir perante terceiros e o Estado, cf. reza artigo 71 e parágrafo primeiro.

Será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, tanto no âmbito civil, trabalhista ou criminal, ainda acidente que possa vitimar seu empregado quando em serviço de acordo com o artigo 70 da lei 8.666/93.

Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste contrato, que impliquem em substituição do contratado por outra empresa.

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:

1) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:

a) em até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

b) superior 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação por dia de atraso;

2) Pela inexecução do ajuste:

a) se a inexecução for parcial, multa de 10% sobre o valor da obrigação restante;

b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor do contrato.

§1º - Entende-se por inexecução parcial o inadimplemento de no máximo 40% (quarenta por cento) do objeto do contrato, sendo certo que o inadimplemento em limite superior ao mencionado configura inadimplemento total.

§2º - Em caso de execução parcial do objeto do contrato, entendendo-se como parcial o adimplemento de no mínimo 60% caberá à Administração decidir, através do juízo de conveniência e oportunidade, se o adimplemento parcial atende ao interesse público, do contrário, será considerado totalmente inadimplido o contrato, com a aplicação das sanções previstas.

Além das multas, o contratado ainda fica impedido de licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7 da lei federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e conseqüentemente o cancelamento da ata de registro de preços, pertinente ao caso em tela.

O contratado fica obrigado a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E RESCISÃO DOS FUTUROS CONTRATOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no edital de registro de preços;

- Quando o fornecedor não retirar a nota de empenho ou equivalente no prazo estabelecido;

- Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93;

- Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da nota de empenho ou equivalente decorrente deste registro;

- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do Item.

Parágrafo Quinto – Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Sexto – Fica reconhecido os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETENÇÃO DE VALORES A ENCARGOS

A contratante reterá, quando for o caso, dos pagamentos efetuados ao contratado, percentuais equivalentes aos encargos incidentes, do valor bruto dos serviços realizados e constantes da nata fiscal/fatura, nos termos da lei federal 9.711 de 20 de novembro de 1998 e ordem de serviço/INSS n 209, de 20 de maio de 1999.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

Fica o presente contrato vinculado aos termos do edital do correspondente pregão e seus anexos, à respectiva ata de registro de preços, bem como à proposta pelo contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

Fica o contratado obrigado a manter todas as condições ofertadas em suas propostas técnicas durante a execução contratual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII da lei 8.666/93.

Os preços licitados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FUNDAMENTO

Esta ata será regida de acordo com a lei 8.666/93 e alterações subseqüentes, lei federal 10.520/02, Decreto Municipal 1.685/02, termos do edital do correspondente pregão, bem como à proposta do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA – DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro da Distrital de Rio Grande da Serra Comarca de Ribeirão Pires, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste instrumento.

Rio Grande da Serra,

___________________________________
CARLOS EDUARDO DA SILVA

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

__________________________________

CONTRATADA

__________________________________

TESTEMUNHA

__________________________________

TESTEMUNHA